## 【木造】
設計内容説明書（長期用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [33 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [26 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  |  | □ | 外壁通気構造等 （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  |  |  | ・ 柱 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
[13 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | ・ 軸材 下地材 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[13 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | ・合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 処理 |  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 | [9 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [8 empty] | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
[10 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [8 empty] | □ | その他
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  |  | ・ | 防蟻措置（ |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 対象区域外） | [8 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 矩計図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | □ | 基礎断熱工法以外 | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 措置等 |  | 防湿措置 |  |  |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 立面図
[16 empty] | □ | その他 |  | ( | [8 empty] | ）〕 | □ | 断面図
[6 empty] | 床下換気措置 |  |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | 〕 | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  |  | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [17 empty] | □
|  |  |  | 換気 |  | の措置 |  |  |  | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | 小屋裏空間 |  |  |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 断面図
[6 empty] | 床下空間の有効高さ |  |  |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [17 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [10 empty] | ）〕 | □
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 壁量計算等（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 耐震等級 |  |  |  |  | （１－１） |  |  |  |  | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [13 empty] | □ | 伏図等
| （倒壊等防止） | [12 empty] | □ | スパン表 | [13 empty] | □ | 計算書
[11 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [13 empty] | □
| □ | 等級 3 | [11 empty] | □ | スパン表
| □ | 等級 2 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | ※軸組の場合に記入
[11 empty] | □ | 偏心率0.3以下
[10 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号) | [14 empty] | ※枠組の場合に記入
[10 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | )
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １-３その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □ | 計算書
| 構造躯体の | [27 empty] | □
| 倒壊等防止） |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
設計内容説明書（長期用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [33 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [26 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への | [17 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [17 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | ( | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 ） | [7 empty] | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する |  | □ | 熱損失 |  |  | □ | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [17 empty] | □ | 仕上表
| 省エネルギー |  |  | 基準 |  |  | 係数等 |  |  |  | □ | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [16 empty] | □ | 矩計図
| 対策等級 | [5 empty] | の基準 |  |  |  | □ | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している | [16 empty] | □ | 建具表
| （ |  | ）地域 | [7 empty] | □ | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している | [16 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | □ | 熱貫流率 |  |  | □ | 断熱構造とする部分の基準に適合している | [17 empty] | □
[7 empty] | 等の基準 |  |  | ・ | 躯体の断熱 |  |  |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値
[10 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  |  |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 建具等基準
[10 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  |  |  |  | □ | 夏期日射侵入率 |  |  |  |  | □ | 建具等基準
[16 empty] | □ | 夏期日射取得係数
[10 empty] | □ | トレードオフ規定等の適用
[11 empty] | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 緩和の適用 |  |  |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 （ | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  |  | □ | 防湿層の設置有り
[6 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 通気層 |  |  |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  |  | □ | 住宅の専用面積が75㎡以上 | [17 empty] | □ | 面積表
[10 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [10 empty] | ※① - ②=40㎡以上必要 | [6 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） ① | [6 empty] | □
[11 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） ②
| 維持保全 |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  |  | □ | 維持保全の期間が 30 年以上 | [17 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  |  | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [17 empty] | □ | 計画書
□
| 資金計画 |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書
[10 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  |  | 自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したもの | [17 empty] | □
に適合
[10 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[10 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁
が選定・公表したものの区域外
[10 empty] | □ | 選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [10 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付

## 【木造】 (温熱新基準)
設計内容説明書（長期用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [33 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [26 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  |  | □ | 外壁通気構造等 （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  |  |  | ・ 柱 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [11 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
[13 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | ・ 軸材 下地材 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[13 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | ・合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [17 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 処理 |  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 | [9 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [8 empty] | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
[10 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[14 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [8 empty] | □ | その他
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  |  | ・ | 防蟻措置（ |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 対象区域外） | [8 empty] | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 矩計図
[11 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | □ | 基礎断熱工法以外 | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 措置等 |  | 防湿措置 |  |  |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | □ | 立面図
[16 empty] | □ | その他 |  | ( | [8 empty] | ）〕 | □ | 断面図
[6 empty] | 床下換気措置 |  |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | 〕 | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [17 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  |  |  | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [17 empty] | □
|  |  |  | 換気 |  | の措置 |  |  |  | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 |  | 床下空間 |  |  |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | 小屋裏空間 |  |  |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 断面図
[6 empty] | 床下空間の有効高さ |  |  |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [17 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [17 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [10 empty] | ）〕 | □
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 壁量計算等（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 仕上表
| 耐震等級 |  |  |  |  | （１－１） |  |  |  |  | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [13 empty] | □ | 伏図等
| （倒壊等防止） | [12 empty] | □ | スパン表 | [13 empty] | □ | 計算書
[11 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [13 empty] | □
| □ | 等級 3 | [11 empty] | □ | スパン表
| □ | 等級 2 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | ※軸組の場合に記入
[11 empty] | □ | 偏心率0.3以下
[10 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号) | [14 empty] | ※枠組の場合に記入
[10 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | )
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  |  | □ | 限界耐力計算による | [17 empty] | □
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [17 empty] | □
| １-３その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □ | 計算書
| 構造躯体の | [27 empty] | □
| 倒壊等防止） |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
設計内容説明書（長期用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [33 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [26 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への | [17 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [17 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | ( | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [7 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 ） | [7 empty] | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [17 empty] | □
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適 用 す る 基 準 | [5 empty] | □ | 建築主判断基準 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 | [8 empty] | □ | 設計・施工指針の本則（簡易計算法） | [17 empty] | □ | 平面図
| 等 級 | [8 empty] | □ | 設計・施工指針の附則（条件付き外皮仕様） | [17 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 | 建 築 主 基 準 |  | 外 皮 平 均 |  |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率ＵＡの基準に適合 | [17 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 又は設計・施工 |  | 熱 貫 流 率 | [22 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 指針の本則を |  | 冷房期の平均 |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηＡの基準に適合 | [17 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 適用する場合 |  | 日射熱取得率 | [22 empty] | □
|  |  |  | 設計・施工 |  | 躯 体 の 断 熱 |  |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [9 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [6 empty] | □
|  |  |  | 指針の附則を |  | 開口部の断熱 |  |  |  | 開口部比率の区分
|  |  |  | 適用する場合 |  | 及び日射 |  |  |  |  | □ | 区分（い） |  |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  |  | □ | 区分（は）
[10 empty] | □ | 緩和措置あり
[10 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | 繊維系断熱材等の使用 （ | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  |  | □ | 防湿層の設置有り
[6 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 通気層 |  |  |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 認 定 書 等 | [5 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（下欄に記入）
その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  |  | □ | 住宅の専用面積が75㎡以上 | [17 empty] | □ | 面積表
[10 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [10 empty] | ※① - ②=40㎡以上必要 | [6 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） ① | [6 empty] | □
[11 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） ②
| 維持保全 |  |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  |  | □ | 維持保全の期間が 30 年以上 | [17 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  |  | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [17 empty] | □ | 計画書
□
| 資金計画 |  |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書
[10 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [17 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が | [17 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  |  | 自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したもの | [17 empty] | □
に適合
[10 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[10 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁
が選定・公表したものの区域外
[10 empty] | □ | 選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [10 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [17 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付