## 【ＲＣ造】
設計内容説明書(長期用）【一戸建ての住宅用（ＲＣ造）】 | [30 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [5 empty] | ※確認書による
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [23 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | コンクリート |  | コンクリート |  |  |  | ・ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [10 empty] | □ | 仕様書
| 劣化対策 |  |  | ・ |  | 種類 |  |  |  | ・ | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □ | 伏図等
| 等級 |  |  | セメント |  | セメント | [7 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉セメント |  |  |  | □
| （構造躯体等） |  |  |  |  | 種類 | [7 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
水セメント比
[6 empty] | ・ |  |  |  |  | 「水ｾﾒﾝﾄ比、最小かぶり厚さ」の 組合せ | [6 empty] | □ | 45％以下 |  |  | □ | 50％以下
最小かぶり厚さ
[11 empty] | 直接土に接しない部分 |  | 耐力壁以外の壁 又は床 |  |  | 屋内 |  | 2cm |  |  |  | 3cm
[16 empty] | 屋外 |  | 3cm*1 |  |  |  | 4cm*1
[13 empty] | 耐力壁、柱 又ははり |  |  | 屋内 |  | 3cm |  |  |  | 4cm
[16 empty] | 屋外 |  | 4cm*1 |  |  |  | 5cm*1
[11 empty] | 直接土に接する部分 |  | 壁、柱、床、はり又は 基礎の立ち上がり部分 |  |  |  |  | 4cm |  |  |  | 5cm
[13 empty] | 基礎（立ち上がり部分 及び捨てコン部分を除く） |  |  |  |  | 6cm |  |  |  | 7cm
*1 外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上げがある場合、 屋外側の部分に限り１cm減ずることができる。
|  |  |  | 部材の設計 ・配筋 |  | 最小かぶり厚さ |  |  |  | ・ | 設計かぶり厚さ＝ |  |  |  | 最小かぶり厚さ＋（ | [7 empty] | ㎜）
[11 empty] | ［PCa部分]＝ |  |  |  | 最小かぶり厚さ＋（ | [7 empty] | ㎜）
|  |  |  | コンクリートの |  | スランプ |  |  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  |  |  | 品質 | [5 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[10 empty] | □ | その他 フロー値管理等
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[6 empty] | 単位水量 |  |  |  | □ | １８５kg/m3 以下
[6 empty] | 空気量 |  |  |  | □ | ４～６％
[10 empty] | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 施工計画 |  | コンクリートの |  |  |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[6 empty] | 充填方法等 |  |  |  | □ | JASS５－７節、８節に準拠
[10 empty] | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  | 構造躯体 |  |  |  | ・構造種別 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [10 empty] | □ | 仕様書
| 耐震等級 |  |  |  |  | （１－１） | [7 empty] | □ | その他 | （ | [8 empty] | ） | □ | 伏図等
| （倒壊等防止） | [8 empty] | ・構造計算方法 |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [10 empty] | □ | 計算書
[14 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [10 empty] | □
| □ | 免震建築物 | [11 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
| □ | 等級 2 | [11 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
| □ | 等級 3 | [11 empty] | □ | その他 | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  | 安全限界変形 |  |  |  | □ | 限界耐力計算による | [14 empty] | □
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  | の検討 |  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [14 empty] | □
| １-３その他 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [14 empty] | □ | 仕様書
| （地震に対する | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [14 empty] | □ | 計算書
| 構造躯体の | [24 empty] | □
| 倒壊等防止） |  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
設計内容説明書(長期用）【一戸建ての住宅用（ＲＣ造）】 | [30 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [23 empty] | 設計内容
[6 empty] | 項 目 |  |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への | [14 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | ( | □ | 適用除外の土間コン打設有 | [5 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 ） | [6 empty] | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適 用 す る 基 準 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 | [8 empty] | □ | 誘導仕様基準※１ | [14 empty] | □ | 平面図
| 等 級 |  |  | 非住宅・ 住宅計算方法 |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率ＵＡの基準に適合 | [14 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 |  |  | 外皮平均日射熱取得率 |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 誘導仕様基準 |  | 躯体の 断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | （ | □ | 緩和措置有（外気床５％緩和）） | [6 empty] | □ | 建具表
[10 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [5 empty] | （ | □ | 緩和措置有（外気床５％緩和）） | [6 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（RC造等のみ） | [14 empty] | □
[6 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  |  |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合 | [14 empty] | □
[11 empty] | □ | 緩和措置有り
[12 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  |  | 繊維系断熱材等の使用 （ | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  |  | □ | 防湿層の設置有り
[6 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 通気層 |  |  |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | の設置 |  |  |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 認 定 書 等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
省エネルギー対策 | ５－２ |  |  | 適 用 す る 基 準 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [8 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [14 empty] | □ | 平面図
| 消費量等級 |  |  | 非住宅・ 住宅計算方法 |  | 外皮性能値 |  |  |  | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 | [6 empty] | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） | [11 empty] | 計算結果による |  |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH） | [15 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | 居室等の面積 |  |  |  | ・合計の床面積 | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | □ | 計算書
[11 empty] | ・主たる居室 |  |  | ・その他の居室 | [7 empty] | 計算結果による |  |  |  | □
[6 empty] | 一次エネルギ－ 消費量 |  |  |  | ・基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 | [6 empty] | □
[10 empty] | ・設計一次エネルギー消費量 | [11 empty] | 計算結果による
[6 empty] | 設備機器等の仕様 |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 誘導仕様基準 |  | 暖房設備 |  |  |  | ・暖房方式 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | ・暖房機器の仕様等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 冷房設備 |  |  |  | ・冷房方式 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | ・冷房機器の仕様等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 換気設備 |  |  |  | ・熱交換換気設備の有無 （ | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 ）
[10 empty] | ・換気機器の仕様等 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 照明設備 |  |  |  | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[6 empty] | 給湯設備 |  |  |  | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | ・所定の |  |  |  | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[10 empty] | 省エネ対策の実施 |  |  |  | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
[14 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  |  | 認 定 書 等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（下欄に記入）
※１：等級５の誘導仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級は誘導仕様基準を用いて等級6とすることが必要となる。
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式性能確認書 |  |  | □ | 同等性証明 | [14 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付